Приложение 1

Задание №1

Организация, получающая

задание: ________________

________________________

Заказчику проекта

Задание на проектирование электроснабжения

Техническая характеристика электроприемников установок:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:

| Административный корпус 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Место установки | U, В | Част. Гц | Род тока | Кол-во | N, кВт |
| БРП 24/5 40 Ач | Комната персонала | 220 | 50 | переменный | 2 | 0,18 |
| Юнитроник 496М | Комната персонала | 220 | 50 | переменный | 1 | 0,01 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 0,37 |
| Административный корпус 2 этаж |  |  |  |  |  |  |
| МАКС-БПРА | 2 этаж (помещения 10 и 16) | 220 | 50 | переменный | 3 | 0,07 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 0,21 |

ИТОГО  0,58 кВт

Задание №2

Организация, получающая

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода заземления к шине PE ППКОПУ, БПРА и БРП.

.