


	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица 

измерения
	Кол-во

было
	Кол-во 

стало
	Примечание

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный
	Юнитроник 496М
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	9
	
	

	2. 
	Аккумуляторная батарея 12В 7 Ач
	SF1207
	
	SF
	шт.
	9
	
	

	3. 
	Изолятором кольцевой линии связи 
	ИКЛ-1
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	8
	
	

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	ИП 212-108 МАКС
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	515
	
	

	5. 
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
	ИП 101-50 МАКС
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	1169
	
	

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания
	МАКС-ИПР исп.РЛ
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	122
	
	

	7. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный
	ИП 212-52СИ
	
	Технозащита
	шт.
	1129
	
	

	8. 
	Размыкатель линии
	РЛ-2 исп.Т
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	390
	
	

	9. 
	Размыкатель линии
	РЛ-2
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	130
	
	

	10. 
	Модуль релейный 4 реле
	МАКС-У исп.4
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	10
	
	

	11. 
	Модуль релейный 1 реле
	МАКС-У
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	18
	
	

	12. 
	Адресная метка 3 ШС
	МАКС-ТК исп.3
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	7
	
	

	13. 
	Адресный резервируемый источник питания 24В
	МАКС-БПРА-24-2/7
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	4
	
	

	14. 
	Аккумуляторная батарея 12В 7 Ач
	SF1207
	
	SF
	шт.
	8
	
	

	
	Материалы, кабельная и монтажная продукция
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный 
	UT505нг(А)-FRLS FE180 1x2x0.5
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	м
	11300
	
	АЛ и ШС

	16. 
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный 
	UT505нг(А)-FRLS FE180 1x2x1.0
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	м
	100
	
	ЛП 24В

	17. 
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный 
	UT505нг(А)-FRLS FE180 2x2x0.5
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	м
	300
	
	RS-485

	18. 
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный 
	UTS201нг(А)-FRLS FE180 3x1.5
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	м
	200
	
	220В

	
	Промрукав ОКЛ-ПР-ГТ в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Труба, гофрированная самозатухающая ∅20мм с протяжкой
	
	PR.012031
	Промрукав
	м
	11900
	
	

	20. 
	Комплекты для крепления ОКЛ СМО d19-20мм (100шт) 
	
	PR08.4996
	Промрукав
	уп.
	240
	
	

	21. 
	Коробка огнестойкая для открытой установки 75х75х30
	40-0450-FR2.5-4-Е60
	
	Промрукав
	шт.
	460
	
	

	22. 
	Труба сталь ВГП Ду 50 (Дн 60х2,8) ГОСТ 3262-75
	
	
	
	м
	30
	
	для проходок

	23. 
	Труба сталь ВГП Ду 25 (Дн 33,5х2,8) ГОСТ 3262-75
	
	
	
	м
	195
	
	для проходок: 499х0,25м – стены МОП;467х0,15м – стены в квартирах

	24. 
	Огнезащитный терморасширяющийся герметик 
	ОГНЕЗА ГТ
	
	ООО «ОГНЕЗА»
	кг
	10
	
	

	25. 
	Негорючая минеральная вата плотностью 100кг/м³, 1200х600мм
	
	
	ООО «ОГНЕЗА»
	шт.
	100
	
	

	26. 
	Шкаф металлический с монтажной платой
	ЩМП-3-1 LIGHT IP31
	
	IEK
	шт.
	8
	
	

	
	Помещения БКФН
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный
	МИНИТРОНИК A32М
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	6
	
	

	28. 
	Считыватель "Touch Memory"
	TR-R (красный светодиод)
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	6
	
	

	29. 
	Ключ доступа (администратор, наладчик, охранник, сотрудник).
	DS 1990A
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	6
	
	

	30. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	ИП 212-108 (А16-ДИП)
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	35
	
	

	31. 
	Извещатель пожарный ручной адресный
	A16-ИПР
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	11
	
	

	32. 
	Размыкатель линии
	РЛ-2 исп.Т
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	17
	
	

	33. 
	Размыкатель линии
	РЛ-2
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	12
	
	

	34. 
	Адресная метка 3 ШС
	МАКС-ТК исп.3
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	6
	
	

	35. 
	Модуль адресный управляющий
	А16-МАУ
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	шт.
	6
	
	

	
	Материалы, кабельная и монтажная продукция
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный 1х2х0,75
	UT505нг(А)-FRLS FE180 1x2x0.5
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	м
	400
	
	АЛ и ШС

	37. 
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный 
	UT505нг(А)-FRLS FE180 1x2x1.0
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	м
	20
	
	ЛП 24В

	38. 
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный 
	UTS201нг(А)-FRLS FE180 3x1.5
	
	ООО "ЮНИМАКС"
	м
	100
	
	220В

	39. 
	Щит с монтажной панелью 800х650х250
	ЩМП-4-0 IP54 
	SQ0905-3411
	TDM ЕLECTRIC
	шт.
	6
	
	

	
	Промрукав ОКЛ-ПР-ГТ в составе:
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Труба, гофрированная самозатухающая ∅20мм с протяжкой
	
	PR.012031
	Промрукав
	м
	500
	
	

	41. 
	Комплекты для крепления ОКЛ СМО d19-20мм (100шт) 
	
	PR08.4996
	Промрукав
	уп.
	10
	
	

	42. 
	Труба сталь ВГП Ду 25 (Дн 33,5х2,8) ГОСТ 3262-75
	
	
	
	м
	30
	
	

	43. 
	Огнезащитный терморасширяющийся герметик 
	ОГНЕЗА ГТ
	
	ООО «ОГНЕЗА»
	кг
	2
	
	

	44. 
	Негорючая минеральная вата плотностью 100кг/м³, 1200х600мм
	
	
	ООО «ОГНЕЗА»
	шт.
	3
	
	

	45. 
	Шкаф металлический с монтажной платой
	ЩМП-3-1 LIGHT IP31
	
	IEK
	шт.
	6
	
	


	
	
	
	
	
	
	…-ИОС5.7.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями без конкретного функционального назначения (БКФН) и подземной автостоянкой по адресу: ________________________________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	

	Разраб.
	
	
	
	Автоматическая пожарная сигнализация
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	П
	1
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов 
	ООО «ЮНИМАКС»

	ГИП
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	…-ИОС5.7.СО
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№док.
	Подпись
	Дата
	
	




